| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün - CoCr, - Titanyum, - UHMWPE, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün UHMW Polietilen materyalinden olmalıdır. - Ürün - Kaplamasız, - Antibakteriyel Kaplama, - Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç), seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir. - Ürün, üzerinde ekstansör mekanizma ve yumuşak doku tespiti için delikler olmalıdır. - Ürün, rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. - Ürün, anatomik yapıya uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |