| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, primer kemik tümörleri, Kemikte oluşan sekonder tümörler, gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün CoCr veya Titanyum alaşımın herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif çap ve boy ölçülerde seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; - Pelvis Vidası kortikal özellikte olmalıdır. - Vida self tapping veya sel drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. |