| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımından olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangibirisi olmalıdır. - Ürün; - Ha/ Dual Kaplama, - Kaplamasız/ Kumlamalı, - Poroz (Plazma/Poroz Kaplama), seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün segmentlere sabitlenebilir özelikte olmalıdır - Ürün; rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. - Ürün proksimal femurun anatomisine uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. |