| ## SMT Temel İşlevi: | - İnterkalar Segment; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İnterkalar Segment, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır. - İnterkalar Segment; - Kaplamasız, - Antibakteriyal Kaplama, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İnterkalar Segment ana gövdesi greftlenebilmeye imkan verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır. - İnterkalar Segmentte parçalar modüler olmalıdır. - İnterkalar Segment rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. - İnterkalar Segment stemlere sabitlenebilir özellikte olmalıdır. - Ana gövde için birden faza boy seçeneği bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, orijinal ambalajında olmalıdır. |