| ## SMT Temel İşlevi: | - Mesh (bağlantı tüpü), tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mesh (bağlantı tüpü), Polietilen tereftalat (PET) üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mesh (bağlantı tüpü), kullanılacağı bölgeye göre şekil verilebilir olmalıdır. - Mesh (bağlantı tüpü), yumuşak doku bağlantıları için kullanılabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, orijinal ambalajında olmalıdır. |