| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. - Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/Kompozit/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün muhtelif kalınlıklarda olmalıdır. - Ürün üzerinde muhtelif sayı ve ölçülerde delikler olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; yarım-1/3-2/3 halka, tam-5/8-U halka, şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Sistem ile birlikte bilgisayar aracılığıyla yükseklik ayarı yapılabilen rod’lar, halkalar ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |