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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün, kompresyon ve distraksiyon yapma uygulama özelliğine sahip olmalıdır.
4. Ürün, üzerinde bulunan bar sistem bileşenleri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
6. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
7. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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