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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün;
· Çelik/Alüminyum alaşımların herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.
4. Ürün, bir tarafı sistem üzerindeki roda sabitlenecek kanalı olan, diğer tarafı yivli bir roda bağlı ve aynı rod üzerindeki klempi distrakte/kompresyon yapacak şekilde tasarıma sahip olmalıdır.
5. Ürün, büyük veya küçük kırıklarda kullanılabilecek rodların çapları ile uyumlu olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	6. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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