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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün;
· Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Ürün, kanal içerisinde intramedüler implant bulunduğu ve schanz vidası kullanılamadığı durumlarda kıskaç şeklinde kemiği kavrayabilmelidir.
4. Bir klips konnektörü ile sisteme bağlanabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
6. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
7. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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