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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
1. Rekon Vidası (Rekonstrüksiyon Çivi İçin),
1. Boyun Vidası (Proksimal Çivi İçin), uygulama özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün, Çelik,Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5.    Ürün, çivi ile uyumlu olmalıdır.
6.    Ürün kompresyon yapabilmesi için kısmi yivli olarak tasarlanmış olmalıdır.
7.    Vidalar kendinden yiv açma özelliğinde olmalıdır.
8. Ürün kanüllü veya kanülsüz seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
10.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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