| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Rekon Vidası (Rekonstrüksiyon Çivi İçin), - Boyun Vidası (Proksimal Çivi İçin), uygulama özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün, Çelik,Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, çivi ile uyumlu olmalıdır. - Ürün kompresyon yapabilmesi için kısmi yivli olarak tasarlanmış olmalıdır. - Vidalar kendinden yiv açma özelliğinde olmalıdır. - Ürün kanüllü veya kanülsüz seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |