| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; radius, ulna, femur, tibia, humerus, anatomik bölgelerin herhangi birisinde kullanılabilir olmalıdır. - Ürün, çelik alaşımından yapılmış olmalıdır. - Ürün, muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kanülsüz ender çivi/rush pın/pençe şeklinde açılan şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |