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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; Klavikula/Radius Distal anatomik bölgelerin herhangi birinde kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün kanüllü veya kanülsüz şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
6. Ürün tespit deliğinden, vida ile kilitlenebilir olmalıdır.
7. Epifiz korunarak medial, lateral veya her ikiside monolateral olarak uygulama özelliğine sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
9.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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