| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; açık veya kapalı kırıkların geçici fiksasyonu ve ameliyat sırası ve sonrası tedavisi ve elektif ortopedik girişimler için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, uzun veya kısa uygulama özelliklerin herhangi birine sahip olmalıdır. - Ürün çelik alaşımdan yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sakral kırık ve sakroiliak eklem ayrışmalarında, kanamalı durumlarda hastaya acil yaklaşımda hızlı ve güvenli olarak kolaylıkla uygulanabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |