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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	3. Ürün, sistem bileşenlerini birbirine bağlayacak kovan şeklinde tasarlanmış olmalıdır.
4. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
6. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
7. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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