| ## SMT Temel İşlevi: | - Pin Fiksasyon Bolt; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları ve/veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. - Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Pin Fiksasyon Bolt; - Çelik, - Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Pin Fiksasyon Boltları, standart veya mini sirküler eksternal fiksatörler için uygun boyları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Pin Fiksasyon Bolt, schanz pininin takılabileceği uygun kanalı olup uç kısmında bulunan yivli uzantısı ile sisteme bağlanabilir olmalıdır. - Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. |