

SMT3534-PİN FİKSASYON BOLT, SİRKÜLER FİKSATÖR, EKSTERNAL FİKSASYON
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Pin Fiksasyon Bolt; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları ve/veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Pin Fiksasyon Bolt;
· Çelik,
· Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
4. Pin Fiksasyon Boltları, standart veya mini sirküler eksternal fiksatörler için uygun boyları olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Pin Fiksasyon Bolt, schanz pininin takılabileceği uygun kanalı olup uç kısmında  bulunan yivli uzantısı ile sisteme bağlanabilir olmalıdır.
6. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
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