| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. - Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, standart veya mini boyutsal özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - Çelik, - Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif çap ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır. - Ürün, dörtgen veya standart şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün yivli rodlar veya fiksasyon boltlarının sıkıştırılması amacı ile kullanılabilir olmalıdır. - İstenildiği takdirde, ürün içerisinde yiv bozulmasını engellemek amacı ile plastik conta takılabilir olmalıdır. - Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |