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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün her türlü deformite düzeltme ve uzatma operasyonlarında kullanılabilecek özellikte dizayn edilimiş olmalidır. 
5. Ürün muhtelif uzunluk alternatifi sunmalıdır. 
6. Ürün, sistemdeki bileşenler ile uyumlu olmalıdır. 
7. Ürün ihtiyaç duyulduğunda hibrit kullanımda ayak bileği klempi, T Klemp, hibrid ve deformite ringleri ile kullanılacak özellikte olmalıdır.
8. Ürünün her iki yüzeyi de yedinci maddedeki klempler ile kullanılabilir olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	9. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
10.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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