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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; deformite düzeltme ameliyatlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Sistem tibial kemik deformitelerinin üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, yüksek tibia osteotomisi yapılarak anatomik eksen hizalamasını sağlayabilecek şekilde açılandırabilir ve rotasyon yapabilir tasarıma sahip olmalıdır.
5. Üründe, birden fazla schanz vidasının uygulanabileceği pin kanalları bulunmalıdır.
6. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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