| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. - Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem komple fiksatör yapısında olup, gerektiğinde el bilek kırıklarında veya deformitelerinde kullanılabilir olmalıdır. - Ürün, bilek bölgesinde kontrollü harakete izin vermek için menteşeli veya soket eklem yapısında olmalıdır. - Ürün, üzerinde klempleri ile birlikte gelmeli ayrıca klemp takılmadan kullanılabilir özellikte olmalıdır. - Ürün üzerinde muhtelif çaplarda schanz vidasının girebileceği pin kanalları olmalıdır. - Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |