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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; Hareket kaybı ile sonuçlanan travma sonrası eklem kontraktörü, distraksiyon gerektiren kırıklarla sonuçlanan kırık ve hastalıklarda kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün;
· Çelik/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün, her iki tarafında eklemli bir kol ile pelvis bölgesini komprese edebilecek, üzerinde bulunan mandallar yardımı ile içe ve dışa doğru hareket edebilecek yapıda tasarlanmış olmalıdır.
4. Ürünün, eklemli kolları radiolucent olmalıdır.
5. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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