| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; lomber bölgede diskektomi sonrası segmental instabiliteyi önlemek ve hareketliliğin devamlılığını sağlamak amacıyla kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Polietilen İnsert, - Metal On Metal İnsert, - İnferior + Superior Plak + İnsert Plak Por Kaplı Komple, - İnferior + Superior Plak + İnsert Bioaktif Kaplı Komple, - İnsert/Plak İle Birlikte Komple, - İnferior + Superior Plak Komple, - İnferior + Superior Plak + İnsert Por Kaplı Komple, - İnferior + Superior Plak + İnsert Bioaktif Kaplı Komple, tasarım seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Sistemde kullanılan bileşenler; - Titanyum, - CoCr, - Peek, - CoCr+Polietilen, metaryallerden herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün iki yüzeyi birbirine bağlı tek bir parçadan oluşmalıdır. - Lomber bölgede anterior uygulamaya izin veren yapıya sahip olmalıdır. - Set içerisinde ihtiyaç olan boyutuna karar verebilmek için deneme implantları olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |