

SMT3643 - SAKROİLİAK VİDA, MİNİMAL İNVAZİV
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün perkütan girişimlerde, sakroiliak eklem disfonksiyonu, sakroiliak instabilite ve ağrıda fiksasyon (sabitleme) amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, titanyumdan üretilmiş olmalıdır. 
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, MR uyumlu olmalıdır.
5. Sistem dizaynı perkütan yaklaşıma uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
7. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
8. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
9. [bookmark: _GoBack]Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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