SMT3648- TORAKOLOMBER POSTERİOR, UZATMA-BÜYÜTME KONNEKTÖRÜ, SKOLYOZ 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün 12 (on iki) yaş altındaki, skolyoz olgularında kullanılır olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün MR uyumlu olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Ürün torakalomber sistemde pediatrik hastalarda gelişimi engellememesi açısından hastanın boyunun uzamasına olanak tanıyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
7. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
8. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
9. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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