| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, - Çelik, - Titanyum/CoCr/Kompozit/Karbon, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif çap ve boy ölçülerden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, kortikal özellikte olmalıdır. - Ürün, self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. |