| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, sistem içerisindeki diğer bileşenler ile uyumlu olmalıdır. - Ürün, Lag vidası ile uyumlu olmalıdır. - Ürün, trokanter stabilizasyon plaklarının kilitlenebilmesi için muhtelif sayıda pul ile birlikte üretilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |