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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; kırıkların, osteotomilerin ve artrodezin fiksasyonunda kullanılmalı, insan iskeletinde kırıklar, yanlış yerleşim veya diğer patolojik kemik değişimlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Antibiyotikli,
b. Antibiyotiksiz, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün biyoçözünür olmalıdır.
4. Ürün muhtelif ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Ürün kanüllü veya kanülsüz seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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