| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, servikal faset eklem dejenerasyonuna veya servikal foraminal stenoza bağlı dirençli ağrılarda omurganın desteklenmesi ve füzyon oluşması aşamasında kullanılır olmalıdır. - Ürün minimal invaziv veya perkütan girişimlerde kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, - Titanyum, - PEEK, - Krom /Kobalt materyalden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Titanyum implantlar, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Ürün erişim tüpleri ile uygulanabilir olup x-ray rehberliği altında, perkütan olarak faset eklemler içine yerleştirilebilmelidir. - Ürün kanatlı yapıda ve ortadan çevrilerek açılabilir tutunum özelliğinde olmalıdır. - Tüp içerisinden uygulanabilecek boyutlarda olup uygulama yapılırken hastaya herhangi bir zarar vermeyecek hassasiyette dizayn edilmiş olmalıdır. - Operasyon süresini kısaltan, kolay ve güvenilir kullanıma uygun tasarlanmış cerrahi sistemi bulunmalıdır. - Füzyon için kemik grefti ile kullanılabilmelidir. - Ürün faset vida stabilizasyon sistemi ile kombine veya ayrı olarak kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Sistemin tüm parçaları birbirine uyumlu ve tek marka olmalıdır. - Sistem bilateral tek veya daha fazla seviyede kullanılır olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. - Sistemin el aletleri implantlarla birlikte teslim edilmelidir. - Tüm malzemeler ve konteynerler sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. - Aynı set ve el aletleri ile servikal implantlar sökülüp-takılır olmalıdır. - Sistemi oluşturan tüm parçalar orijinal ambalajlarında ve kullanıma hazır olarak teslim edilmelidir. |