|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Dokuma kumaştan yapılmış tıbbi bez flaster olarak dizayn edilmiş olmalı ve Her türlü cerrahi uygulamada tespit amacıyla kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün kullanım yeri ve amacına göre (5\*5-10\*10vb.) farklı boy ve ebat seçenekleri olmalıdır. 2. İpek flaster malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Yapışkanı uzun süreli yapışma sağlamalı, neme, tere ve suya dayanıklı olmalıdır. 2. Çıkarıldığında ciltte yapışkan artığı bırakmamalı; hassas olmayan normal cilt yapısına sahip hastalarda alerjik reaksiyona, tahrişe neden olmamalıdır. 3. Cildin hava almasını sağlamalı, vücut hareketini engellememeli, röntgen ışınlarını geçirmelidir. 4. Flaster rulosu kullanılmak üzere açıldığında yapışkanlığı alt kısımdaki bölüme geçmemelidir. 5. Enine boyuna makas gerektirmeden düzgün bir şekilde kopabilmelidir. 6. Kalem ile üzerine yazı yazılabilmelidir. 7. Kokusu rahatsız edici olmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. İlgili ürünler TS 3957 ya da ISO 10993-10 standardında belirtilen testlere uygun olmalıdır. 2. Tekli ambalajlanmış olmalıdır. |