|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün yaralanmalarda pansuman malzemesini bölgede tespit etmek amacı ile medikal amaçlı pamuktan imal edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün en genişliği 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm; boy uzunluğu ise 5 m, 10 m, 15 m, 20 m ebatlarında olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün en az %80 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır. 2. Ürün beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmalıdır. 3. Ürünün üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, kaçmış iplik, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalıdır. 4. Ürünün emici özelliği yüksek olmalıdır. 5. Ürünün 1 cm²'sinde atkı-çözgü teli sayısı en az 18 olmalıdır. 6. Ürün düzgün sarılmış olmalı, kenarları yırtık, kaçık olmamalı, kenarlarından iplik sarkmayacak şekilde düzgün örülmüş olmalıdır. 7. Ürün kolay yırtılabilmeli ya da kesilebilmeli, ürünün koparılan bölümlerinde dokuma bozukluğu, liflenme olmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Rulolar en az 50 en fazla 250 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir. 2. İlgili ürünler TS EN ISO 14079 standardına uygun olmalıdır. 3. Sargı bezi ruloları suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdır. |