|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Hekim tarafından yapılacak olan boğaz muayenelerinde dilin üstüne bastırılarak muayene işlemini kolaylaştırmak amacı ile dizayn edilmiş ve steril ve/veya nonsteril olarak üretilmiş olmalıdır. |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün kullanıcı tercihine göre steril ve/veya nonsteril ürün tipleri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Tek kullanımlık olmalıdır. 2. Tahta olmalı, yanları ve yüzeyi pürüzsüz, tırtıksız, kokusuz ve temiz olmalıdır. 3. Uç kısımları oval olmalıdır. 4. Ağız ve boğaz muayenesinde kullanılmaya elverişli olmalıdır. 5. Yüzeyleri tahriş ve yaralanmaya neden olmayacak düzgünlükte olmalıdır. 6. Kullanırken kolay kırılmayan, çatlamayan malzemeden yapılmış olmalıdır. 7. Boyutları; Uzunluk ,15 (±1) cm, Genişlik, 1,8 (±0,5) cm, Kalınlık 1,6 (±0,3) mm olmalıdır. 8. Ürün steril tiplerinde her abeslang tekli ambalajda ve steril olarak üretilerek ambalajlanmalıdır. 9. En az 50 en fazla 200'lük ambalajlarda bulunmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün UTS kaydı bulunmalıdır. 2. Her kutu güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde suya ve neme dayanıklı paketlenmiş olmalıdır. |