| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün boğaz muayenesinde dilin üstüne bastırılarak muayene işlemini kolaylaştırmak amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün tahta olmalıdır. - Ürünün steril veya nonsteril tipleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün pürüzsüz, tırtıksız ve kıymıksız olmalıdır. - Ürün tahrişe ve yaralanmaya neden olmamalıdır. - Ürün kokusuz ve temiz olmalıdır. - Ürünün uç kısımları oval olmalıdır. - Ürün dayanıklı olmalıdır. - Ürün; uzunluk 15 (±1) cm, genişlik, 1,8 (±0,5) cm, kalınlık 1,6(±0,3) mm ebatlarında olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ambalajı suya, ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır. - Ürün en az 50 en fazla 200'lük ambalajlarda bulunmalıdır. - Ürünün steril tipleri tekli ve steril olarak ambalajlanmalıdır. - Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler basılı şekilde olmalı, sonradan yapıştırma olmamalıdır. |