| ## SMT Temel İşlevi: | - Akut ve kronik yaraların temizlenmesinde, nemlendirilmesinde ve yara kabuğunu yumuşatmak amacı ile tasarlanmış aynı zamanda yara iyileşmesinde yardımcı olacak şekilde medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Farklı hasta türleri ve vakanın durumuna göre ürünün (50 ml, 100ml, 150, ml vb.) farklı ebatlarda çeşitleri sunulmalıdır. - Ürünün poliheksanit veya hipokloröz asit içeren çeşitlerinden biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Poliheksanit içeren ürünlerde %0,1-%0,02 poliheksanit içermeli ve bu formülü sayesinde akut, cerrahi, kronik, enfekte yaralara ve yanık vakalarında kullanıma uygun olmalıdır. - Hipokloröz içeren ürünlerde 200-400 ppm hipokloröz asit bulunmalıdır. - Solüsyonun kullanımı sırasında uygulandığı bölgede ağrıya neden olmamalı ve alerjik bünyeler tarafından rahatlıkla tolere edilebilir yapıda olmalıdır. - Ürünün ambalajı açıldıktan sonra en az 6 hafta boyunca kullanılabilmelidir. - Ürünün yaranın üzerine kullanımıyla ilgili süre ve miktar kısıtlaması olmamalıdır. - Solüsyon çözündürülmeden kullanılmalıdır. - Solüsyon yaranın üzerine uygulandıktan sonra yıkanarak yaranın üzerinden temizlenmesine gerek kalmamalıdır. - Dermatolojik olarak zararsız olmalıdır. - Biyouyumluluk indeksi 1’den büyük olmalıdır. - Yarayı daha fazla hassaslaştırmamalı ve yaranın granülasyonunu ve epitalizasyonunu bozmamalıdır. - Renklendirici ve koku verici katkı maddesi içermeyen, görünümü berrak, renksiz bir solüsyon olmalıdır. - Ph değeri en az 5,0 en fazla 8,0 ph olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Talep edilmesi halinde ürünün beklenen etkiyi sağladığını kanıtlayan literatür bilgileri teslim edilmelidir. - Ürün kullanım yeri ve amacı nedeni ile en az class 2b olmalıdır. - Ürünün etiket bilgileri orijinal ambalajında olmalı ve ürünün formülasyonunu gösteren açıklama Türkçe olarak ürün üzerinde olmalıdır. - Ürünün kullanım kılavuzunda Türkçe açıklaması bulunmalıdır. |