SMT3717 DENTAL PAT, PROTEZ PARLATMA

	SMT Temel İşlevi:
	1. Protez parlatma işlemlerinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. En az 200 gr lık tüplerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Protezlerde temizleme ve parlatma özelliğine sahip olmalıdır.
4. Krem kıvamında olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Konvansiyonel olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Total ve parsiyel protezler için uygun olmalıdır.
7. Birim değerlendirilmesi gram bazında yapılacaktır.
8. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
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