SMT3719 DENTAL FREZ, TESVİYE TAŞI         

	SMT Temel İşlevi:
	1. Metal, porselen, dolgu aşındırmaları ve parlatılmasında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Değişik gren kalınlıklarına sahip olmalı ve bunlar renkler ile belirlenmelidir.
3. Farklı formları ( rond, alev uç vb gibi ) bulunmalıdır.
4. Aeratör veya anguldurva için kullanılabilen tipleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Kolay aşınmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Yüzey ve alet dezenfektanlarına dayanaklı olmalıdır.
7. 134 ºC de otoklavda steril edilebilir olmalıdır.
8. [bookmark: _GoBack]Ürün birim değerlendirmesi frez adedi bazında yapılacaktır.
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