| ## SMT Temel İşlevi: | - Amalgam için olanlar amalgam dolguların, kompozit için olanlar kompozit dolguların polisajında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lastik, disk vb formlarda seçenekleri olabilir. - Farklı renk, form ve ebatları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kolay parçalanmamalıdırlar. - Kliniklerde kullanılan mikromotor anguldruvasına uygun olmalı, takılıp çıkartılması kolay olmalıdır. - Metal kısımları korozyona dayanıklı olmalıdır. - Disklerin mandren giren kısımları kullanım sırasında diğer dişlere temas etmeyecek şekilde korunaklı olmalıdır. - Dayanıklı olmalı, kullanım sırasında kolayca parçalanmamalı, diş yüzeyinin metal mandren tarafından çizilmesine izin vermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Yüzey ve alet dezenfektanlarına karşı dayanıklı olmalıdır. - 134 ºC de otoklavda steril edilebilir olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi ürün adedi bazında yapılacaktır. |