| ## SMT Temel İşlevi: | - Detertraj sonrası polisaj veya dental işlem öncesi diş yüzeyindeki kalıntıları uzaklaştırmak için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Fırça sapı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Fırça kılları ile sap kısım arasındaki bağlantı sağlam olmalı kolay ayrılmamadır. - Fırça kılları kulanım sırasında kolay deforme olmayan bir malzemeden üretilmelidir. - Fırça kılları dişlerde aşındırma etkisi göstermeyen sertlikte olmalıdır. - Standart anguldurvada kullanıma uygun, çıkarılıp takılması rahat olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Fırça kılları sterilizasyon ve dezenfeksiyon şartlarına dayanıklı olmalı, ısı ile yanmamalı, erimemelidir. - Birim değerlendirilmesi fırça adedi bazında yapılacaktır. |