| ## SMT Temel İşlevi: | - Detartraj sonrası polisaj veya dental işlem öncesi diş yüzeyindeki kalıntıları uzaklaştırmak için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Fırça ve lastik tipleri vardır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sapları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Aşındırma etkisi göstermeyen sertlikte olmalıdır. - Standart anguldruvada kullanıma uygun, çıkarılıp takılması rahat olmalıdır. - Kulanım sırasında kolay deforme olmayan bir malzemeden üretilmelidir. Parçalanmamalıdır. - Lastik olanlar silikondan yapılmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Sterilizasyon ve dezenfeksiyon şartlarına dayanıklı olmalı, ısı ile yanmamalı, erimemelidir. - Birim değerlendirilmesi frez adedi bazında yapılacaktır. |