

 SMT 3725 DENTAL FREZ, PERİODONTAL (POLİSAJ)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Detartraj sonrası polisaj veya dental işlem öncesi diş yüzeyindeki kalıntıları uzaklaştırmak için kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Fırça ve lastik tipleri vardır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Sapları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
4. Aşındırma etkisi göstermeyen sertlikte olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Standart anguldruvada kullanıma uygun, çıkarılıp takılması rahat olmalıdır.
6. Kulanım sırasında kolay deforme olmayan bir malzemeden üretilmelidir. Parçalanmamalıdır.
7. Lastik olanlar silikondan yapılmış olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon şartlarına dayanıklı olmalı, ısı ile yanmamalı, erimemelidir.
9. Birim değerlendirilmesi frez adedi bazında yapılacaktır.
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