

SMT3729-DENTAL POMZA       

	SMT Temel İşlevi:
	1. Total ve parsiyel protezlerin cilalanması amacıyla kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. En az 500gr ve üzeri ambalajda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. İçinde yabancı maddeler olmamalıdır.
4. Protez yüzeyinde iz bırakmamalıdır.
5. Partikül yapısı ince grenli olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	6. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
7. Birim değerlendirilmesi gram bazında yapılacaktır.
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