   SMT3730 SERUM İRRİGASYON HORTUMU, FİZYODİSPENSER İÇİN
	SMT Temel İşlevi:
	1. Cerrahi girişimlerde irrigasyon işleminde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kurumlarda kullanılan cihazlarla uyumlu olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Kaliteli antialerjik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Takılıp çıkartılması kolay olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Steril ambalajda olmalıdır.
6. Ürün değerlendirmesi adet bazında olacaktır.
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