| ## SMT Temel İşlevi: | - Protez cilalama işleminde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Farklı boyutlarda çeşitleri olabilir. - Fırçaların; bez fırça, pamuk fırça, siyah kıl fırça şeklinde tipleri bulunabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kolayca deforme olmamalıdırlar. - Gövde deliğinin çapı cila motoruna uygun olmalıdır. - Fırçaların kılları gövdeye sıkı şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Bez fırça; - Tahta gövdeli olmalıdır. - Kılları yumuşak olmalıdır. Siyah kıl fırça; - Plastik gövdeli olmalıdır. - Fırçanın kılları akriliğin üzerinde iz bırakacak, çizecek sertlikte olmamalıdır. - Fırça kılları kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı, kolaylıkla tahribata uğramamalıdır. Pamuk fırça; - Tahta gövdeli olmalıdır. - Kılları yumuşak olmalıdır. - Fırça kılları pamuktan imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün birim değerlendirilmesi fırça adedi bazında yapılacaktır. |