| ## SMT Temel İşlevi: | - Amalgam dolguların polisajında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Değişik renklerde, form ve ebatlarda olmalıdır. (Silindirik, ruj, disk vb formlarda). - Ürün 10 adet, 50 adet, 100 adetlik ambalajlarda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kolay parçalanmamalıdır. - Kliniklerde kullanılan mikromotor anguldruvasına uygun olmalı, takılıp çıkartılması kolay olmalıdır. - Metal kısımları korozyona dayanıklı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Yüzey ve alet dezenfektanlarına dayanaklı olmalıdır. - 134 ºC de otoklavda steril edilebilir olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi lastik adedi bazında yapılacaktır. |