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	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Pulpayı devitalize etmek için kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Hem süt hem de daimi dişlerde kullanılabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Geçici dolgu maddesinden ve dental dokulardan ayrılabilir renkte olmalıdır.
4. Sızmalarda yumuşak dokuyu tahriş etmemelidir.
5. Lidokain, paraformaldehit içermeli, arsenik içermemelidir.

	Genel Hükümler:
	6. Orijinal ambalajında olmalıdır. 
7. Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
8. Birim değerlendirilmesi gram bazında yapılacaktır.
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