| ## SMT Temel İşlevi: | - Pulpayı devitalize etmek için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Hem süt hem de daimi dişlerde kullanılabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Geçici dolgu maddesinden ve dental dokulardan ayrılabilir renkte olmalıdır. - Sızmalarda yumuşak dokuyu tahriş etmemelidir. - Lidokain, paraformaldehit içermeli, arsenik içermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi gram bazında yapılacaktır. |