SMT 3736 RULO PAMUK, DENTAL

	SMT Temel İşlevi:
	1. Dental işlemlerde tükürük kontaminasyonunu önlemek amacıyla kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Rulo pamuğun çapı; ince 0,7-0,89 cm, orta 0,9-1 cm ve kalın 1,01 cm ve üstü olmalıdır.
3.  %100 hidrofil pamuk içerikli olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Sıvı ile temas ettikten sonra pamuk kolayca dağılmamalıdır veya çok sert olmamalıdır.
5. Hastanın ağız içi mukozasına yapışıp tahrişe sebep olmamalıdır. 
6. Tükürük emici özelliği yüksek olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Rulo pamuk uzunluğu minimum 3cm, maksimum 4cm olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Orijinal paketlerde olmalıdır.
9. Birim değerlendirilmesi rulo pamuk adedi bazında yapılacaktır.
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