SMT3737-TÜKÜRÜK EMİCİ, DENTAL
	SMT Temel İşlevi:
	1. Dental işlemlerde ağızdan tükürüğü uzaklaştırmak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Tek kullanımlık ve toksik olmayan PVC’den üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Şeffaf, temiz ve kokusuz malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. İçerisinde katlandığı zaman verilen şekli korumayı sağlayacak destek metali bulunmalıdır ve plastik sınırdan taşmamalıdır.
5. Esnek olmalıdır.
6. Bükülme sırasında deforme olmamalı, emişi engellememelidir.
7. Düz formunda, ucunda plastik filtre olmalıdır. Filtre uçları kolayca çıkmamalı, yalnızca istenildiğinde çıkarılabilmelidir.
8. Ünitlerin standart aspirasyon uçlarına adapte olmalıdır.
9. Emici kısım ağız mukozalarına zarar verecek şekilde olmamalıdır.
10. [bookmark: _GoBack]Emiciye takıldığında kenarlarından sıvı ya da hava kaçışı olmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Birim değerlendirmesi tükürük emici adedi bazında yapılmalıdır.
12. İçeriğindeki destek metali ambalaj içerisinde korozyona uğramamış olarak teslim edilmeli.
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