| ## SMT Temel İşlevi: | - Panaromik film çekiminde, kontaminasyonu engellemek amacıyla, ısırma çubuğuna takılan kılıftır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Panaromik film çekim cihazı ısırma çubuğuna uygun olmalıdır. - En az 28 mm eninde, en az 65 mm uzunluğunda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Şeffaf olmalıdır. - Toksik madde içermemelidir. - Hastanın ağzına tahribat yapmayacak yumuşaklıkta olmalıdır. - Cihaza takılacak tarafı açık, hasta ağzına gelecek tarafı oval olmalıdır. - Kullanım esnasında kenar dikişleri kesinlikle yırtılmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ambalajda olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi adet bazında yapılacaktır. |