SMT3743-SİMAN, CAM İYONOMER DOLGU (Tip II)

	SMT Temel İşlevi:
	1. Kompozit ve amalgam dolgular altında kaide olarak kullanılabilmelidir.
2. Süt diş restorasyonlarında, daimi sınıf I restorasyonlarda, yarı-daimi sınıf II restorasyonlarda, kor yapımında, estetiğin ön planda olmadığı sınıf V dolgularda kullanılabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	3. Ürünün toz ve likit formu bir arada set halinde olmalıdır.
4. Ürün Tip II ve/veya restoratif özellikte olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Kondanse (tepilebilir) özellikte, yüksek dirençli, mikroglass yapıda flor iyonlaştıran özellikte klinik kullanıma uygun olmalıdır. 
6. Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir.
7. Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir.
8. Homojen bir yapıya sahip olmalıdır.
9. Manipülasyonu kolay olmalı, kaviteye adaptasyonu sırasında el aletlerine yapışmamalıdır.
10. Hazırlama sırasında yapışkan olmamalı, parlak homojen birleşim oluşturmalıdır.
11. Poroziteye sebep olacak gaz kabarcıkları yapmamalıdır.
12. Çalışma zamanı 3 dakikadan fazla olmamalıdır. Kendiliğinden donmaya bırakıldığında donma zamanı 5 dakikadan fazla olmamalıdır.
13. Yüksek kimyasal adezyon ve çok iyi kenar uyumu sağlamalıdır.
14. Diş sert dokuları ile biyolojik uyumlu olmalıdır.
15. Aşınmaya karşı direnci yüksek olmalıdır.
16. Kendi kendine sertleşebilmelidir.
17. Tükürükle karşılaştığında çözünmemelidir.
18. Ürün radyoopak olmalıdır.

	GENEL HÜKÜMLER

	19. Ürün etiketi üzerinde Tip II, restoratif  ve /veya filling ibaresi bulunmalıdır. 
20. Ürün paketi içerisinde karıştırma kağıdı, ölçek kaşığı sunulmalıdır veya firma ürün ile birlikte temin etmelidir.
21. [bookmark: _GoBack]İstenildiğinde toz ve likit ayrı ayrı temin edilebilmelidir.
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